## REVIZE
Harmonogram revizí elektrického zařízení Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
lhůta
|  | (roky) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
PAVILONY
1. | pavilon "A" (1.PP a 1.NP) - technologické místnosti (rozvodna SLP, výměníková stanice, strojovna VZT, chladírna květin, výtah, rozvodna, transformovna) | 2 | bar: 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
2. | pavilon "A" (1.PP a 1.NP) - sklady, sklad fundusu, kancelář technika, kanceláře | 5 | bar: 2014; 2019
3. | pavilon "A" (1.NP a 2.NP) - pokladny, vstupní hala, veřejné WC, výstavní hala, prostor pro vystavovatele (šatny návštěvníků), kuchyňka, WC | 2 | bar: 2014; 2016
4. | pavilon "A" (2.NP) - salonek na terase
5. | pavilon "B" a "C" (1.PP a 2.NP) - technologické místnosti (elektrorozvodny, záložní zdroj, obslužní místnost výtahů a eskalátorů, místnost pro úklidové stroje, strojovna VZT) | 2 | bar: 2014; 2016
6. | pavilon "B" a "C" (1.PP) - sklad fundusu, manipulační prostor, chodba, dílna a sklad údržby, šatny mužů a žen, denní místnost pracovníků údržby, WC | 5 | bar: 2014; 2019
7. | pavilon "B" a "C" (1.PP) - umývárny a sprchy | 1 | bar: 2014 to 2022
8. | pavilon "B" a "C" (1.NP a 2.NP) - výstavní haly, bufet vč. skladu a WC, příjem vystavovatelů, veřejné WC | 2 | bar: 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
9. | pavilon "A", "B" a "C" - EPS, EZS, ER | 1 | bar: 2014 to 2022
10. | pavilon "E" - výstavní hala, zázemí a veřejné WC | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
11. | pavilon "G" - výstavní hala, zázemí a veřejné WC | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
12. | pavilon "H" - výstavní hala, zázemí | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
PROVOZNÍ BUDOVA S RESTAURACÍ
13. | provozní budova (1.PP, 3.NP a 5.NP) - technologické místnosti (elektrorozvodna, strojovna VZT a předávací stanice, VZT na terase, rozvodna SLP, nouzový zdroj, strojovny výtahů) | 2 | bar: 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
14. | provozní budova (1.PP až 4.NP) - zasedací místnost, kanceláře, WC | 5 | bar: 2014; 2019
15. | restaurace (1.PP a 1.NP) - sklady, pivní tanky, šatny, WC, kancelář | 5 | bar: 2014; 2019
16. | restaurace (1.PP) - umývárny a sprchy | 1 | bar: 2014 to 2022
17. | restaurace (1.NP a 2.NP) - přípravna zeleniny, kuchyň | 2 | bar: 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
18. | restaurace (1.NP a 2.NP) - restaurace a veřejné WC | 2 | bar: 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
VELKÝ DVŮR
19. | administrativní budova - kanceláře | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
20. | administrativní budova - předávací stanice a regulační stanice plynu | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
21. | garáže osobních vozidel (9-15) | 5 | bar: 2014; 2019
22. | sklad MTZ a garáže nákladních vozidel (1-8) | 5 | bar: 2014; 2019
23. | skleníky - kaktusový, tropický, LUR, citrusový, prostor mezi skleníky, vodárna | 3 | bar: 2014; 2017; 2020
24. | skleníky - palmový | 3 | bar: 2012; 2015; 2018; 2021
25. | skleníky - zázemí palmového skleníku (akvaterária), topná tělesa tropického skleníku | 1 | bar: 2012 to 2022
AREÁL TS
26. | administrativní budova T1 - kanceláře | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
27. | administrativní budova T2 - kanceláře | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
28. | sklady T3 | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
29. | administrativní budova T4 - kancelář | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
30. | zámečnická dílna a kanceláře T5 | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
31. | dílna T6 | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
32. | sklad olejů a barev | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
33. | garáže nákladních vozidel | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
34. | sklady | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
MALÝ DVŮR
35. | kancelář, šatny (ZÚ-muži, TÚ-muži, ZÚ-ženy, sezónní), dílna, sklad nářadí, autodílna, sklad TÚ, garáž, sklad mechanizace, elektrodílna, aranžovna, sklad mobiliáře, venkovní prostory | 5 | bar: 2016; 2021
36. | umývárny a sprchy (šatna ZÚ-muži, TÚ-muži, ZÚ-ženy, sezónní šatna) | 1 | bar: 2012 to 2022
37. | oranžerie | 5 | bar: 2016; 2021
38. | skleníky č.1 - teplý a studený | 3 | bar: 2014; 2017; 2020
ROZÁRIUM
39. | domek č.13 a domek č.14 | 5 | bar: 2016; 2021
40. | umývárny -domek č.13 a č.14 | 1 | bar: 2012 to 2022
41. | venkovní rozvaděče - rozárium a botanická zahrada včetně studní | 4 | bar: 2014; 2018; 2022
42. | pokladny - rozárium a botanická zahrada | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
43. | chata "Baby" | 2 | bar: 2012; 2014; 2016; 2018; 2020; 2022
44. | WC - botanická zahrada | 2 | bar: 2013; 2015; 2017; 2019; 2021
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZVODNY
45. | V.O. Smetanovy sady, rozvaděč V.O. a venkovní rozvaděče Smetanových sadů | 4 | bar: 2013; 2017; 2021
46. | V.O. Čechovy sady, rozvaděč V.O. a venkovní rozvaděče Čechových sadů | 4 | bar: 2013; 2017; 2021
47. | V.O. Bezručovy sady, rozvodna V.O. a venkovní rozvaděče Bezručových sadů | 4 | bar: 2013; 2017; 2021
48. | trafostanice NN - vedle provozní budovy s restaurací | 5 | bar: 2012; 2017; 2022
49. | trafostanice NN - Smetanovy sady | 5 | bar: 2016; 2021
50. | Smetanovy sady - fontány (hlavní alej, jezírko) a rozvodny (pod restaurací, u jezírka) | 3 | bar: 2014; 2017; 2020
PRODEJNÍ STÁNKY
51. | prodejní stánky - Smetanovy sady | 2 | bar: 2013; 2015; 2017; 2019; 2021
52. | mobilní buňky | 4 | bar: 2015; 2019
V Olomouci dne 4. 2. 2014
Zpracoval: Ing. Jiří Svačinka