Příloha č. 4 - Přibližný rozsah revizí elektrického zařízení a hromosvodů.

Přibližný rozsah revizí elektrického zařízení.

Položky dle přílohy č. 2 – Harmonogram revizí elektrického zařízení.

Položka č. 1 – 3	-  přípojkové skříně              1 ks

- jistící skříně                     16 ks

- el. okruhy                       385 ks

- světelné spotřebiče         110 ks

Pozn. Jedná se nově rekonstruovaný objekt, kde máme k dispozici výchozí revize pro celý objekt.

Položka č. 5 – 8         -  přípojkové skříně              1 ks

-  jistící skříně                      6 ks

-  el. okruhy                      308 ks

- světelné spotřebiče           82 ks

Pozn. Jedná se nově postavený objekt, kde máme k dispozici výchozí revize pro celý objekt.

Položka č. 9	           -  jedná se o revizi elektronické požární signalizace, elektronického zabezpečo-

vacího zařízení a evakuačního rozhlasu pro pavilony „A“, „B“ a „C“.  K dis-

pozici máme výchozí revizi společnou pro všechny objekty.

-  jistící skříně                       3 ks

-  el. okruhy                           8 ks

Položka č. 10           -  přípojkové skříně                  1 ks

-  jistící skříně                          9 ks

-  el.okruhy                             63 ks

-  světelné spotřebiče              77 ks

Položka č.11            -  přípojkové skříně                  1 ks

-  jistící skříně                          6 ks

-  el. okruhy                            45 ks

-  světelné spotřebiče              62 ks

Položka č.12            -  přípojkové skříně                   1 ks

-  jistící skříně                           7 ks

-  el.okruhy                              37 ks

- světelné spotřebiče               34 ks

Položka č.13 – 18     -  přípojkové skříně                  1 ks

-  jistící skříně                        13 ks

-  el. okruhy                          408 ks

-  světelné okruhy                  94 ks

Pozn. Jedná se nově postavený objekt, kde máme k dispozici výchozí revize pro celý objekt.

Položka č.19            -  přípojkové skříně                 1 ks

-  jistící skříně                         4 ks

-  el.okruhy                            47 ks

-  světelné spotřebiče             25 ks

Položka č.20            -  přípojkové skříně                 4 ks          POZOR: EX zařízení

-  jistící skříně                         1 ks

-  el.okruhy                            35 ks

-  světelné spotřebiče             11 ks

Položka č. 21           -  přípojkové skříně                  1 ks

- jistící skříně                           1 ks

-  el.okruhy                               3 ks

-  světelné spotřebiče                4 ks

Položka č.22            -  přípojkové skříně                  2 ks

-  jistící skříně                          2 ks

-  el.okruhy                              26 ks

-  světelné spotřebiče               42 ks

Položka č.23           -  přípojkové skříně                   1 ks

-  jistící skříně                           18 ks

-  el.okruhy                               30 ks

-  světelné spotřebiče                40 ks

Položka č. 24          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 4 ks

-  světelné spotřebiče                  7 ks

Položka č. 25          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                             5 ks

-  el.okruhy                                69 ks

-  světelné spotřebiče                 25 ks

Položka č. 26          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                               12 ks

-  světelné spotřebiče                14 ks

Položka č. 27          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                6 ks

-  světelné spotřebiče                 8 ks

Položka č. 28          -  přípojkové skříně                    0 ks

-  jistící skříně                            0 ks

-  el.okruhy                                3 ks

-  světelné spotřebiče                 7 ks

Položka č. 29          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                               11 ks

-  světelné spotřebiče                  9 ks

Položka č. 30          -  přípojkové skříně                    0 ks

-  jistící skříně                            2 ks

-  el.okruhy                               13 ks

-  světelné spotřebiče                20 ks

-  pevně instalované spotřebiče  5 ks

Položka č. 31          -  přípojkové skříně                    0 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 7 ks

-  světelné spotřebiče                10 ks

-  pevně instalované spotřebiče  5 ks

Položka č. 32          -  přípojkové skříně                     0 ks

-  jistící skříně                             0 ks

-  el.okruhy                                  6 ks

-  světelné spotřebiče                   7 ks

Položka č. 33          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                             3 ks

-  el.okruhy                                36 ks

-  světelné spotřebiče                 32 ks

Položka č. 34          -  přípojkové skříně                    0 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 5 ks

-  světelné spotřebiče                  6 ks

Položka č. 35          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                           15 ks

-  el.okruhy                             101 ks

-  světelné spotřebiče                27 ks

Položka č. 36          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 4 ks

-  světelné spotřebiče                  0 ks

-  pevně instalované spotřebiče   5 ks

Položka č. 37          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

Pozn. Jedná se o objekt před rekonstrukcí, většina elektroinstalace je demontována.

Položka č. 38          -  přípojkové skříně                    4 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 6 ks

-  světelné spotřebiče                10 ks

Položka č. 39          -  přípojkové skříně                    2 ks

-  jistící skříně                            3 ks

-  el.okruhy                               29 ks

-  světelné spotřebiče                30 ks

Položka č. 40          -  přípojkové skříně                    0 ks

-  jistící skříně                            2 ks

-  el.okruhy                               10 ks

-  světelné spotřebiče                  9 ks

-  pevně instalované spotřebiče   3 ks

Položka č. 41          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                             3 ks

-  el.okruhy                                16 ks

-  světelné spotřebiče                   0 ks

Položka č. 42          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 3 ks

-  světelné spotřebiče                  1 ks

Položka č. 43          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 4 ks

-  světelné spotřebiče                  3 ks

Položka č. 44          -  přípojkové skříně                    1 ks

-  jistící skříně                            1 ks

-  el.okruhy                                 7 ks

-  světelné spotřebiče                  7 ks

Položka č. 45          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                            16 ks

-  el.okruhy                                75 ks

-  světelné spotřebiče               198 ks

Položka č. 46          -  přípojkové skříně                     1 ks

-  jistící skříně                             2 ks

-  el.okruhy                                  0 ks

-  světelné spotřebiče                 84 ks

Položka č. 47          -  přípojkové skříně                      1 ks

-  jistící skříně                              4 ks

-  el.okruhy                                 19 ks

-  světelné spotřebiče                102 ks

Položka č. 48          Pozn. Jedná se o kioskovou trafostanici nově uvedenou do provozu, máme

k dispozici pouze výchozí revizi.

Položka č. 49          -  přípojkové skříně                      4 ks

-  jistící skříně                              8 ks

-  el.okruhy                                 20 ks

-  světelné spotřebiče                   4 ks

Položka č. 50          -  přípojkové skříně                       3 ks

-  jistící skříně                               3 ks

-  el.okruhy                                  86 ks

-  světelné spotřebiče                     4 ks

Položka č. 51          -  přípojkové skříně                      1 ks

-  jistící skříně                               3 ks

-  el.okruhy                                   6 ks

-  světelné spotřebiče                    3 ks

Položka č. 52          -  přípojkové skříně                      1 ks

-  jistící skříně                               8 ks

-  el.okruhy                                  40 ks

-  světelné spotřebiče                    4 ks

Přibližný rozsah revizí hromosvodů.

Položky dle přílohy č. 3 – Harmonogram revizí hromosvodů.

Položka č. 1	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu            22 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                     22 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                 22 ks

Položka č. 2	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              7 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       7 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   7 ks

Položka č. 3	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              5 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       5 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   5 ks

Položka č. 4	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              3 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       3 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   3 ks

Položka č. 5	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              6 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       6 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   6 ks

Položka č. 6	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu            23 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy            23 ks

- měření zemního odporu                                                 23 ks

Položka č. 7	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Položka č. 8	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              5 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       5 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   5 ks

Položka č. 9	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu            11 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   0 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                     11 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                 11 ks

Položka č. 10  -  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              6 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   6 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   6 ks

Položka č. 11	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Položka č. 12 – 18

Pozn. Jedná se o nově koupený areál. Nemáme k dispozici žádné podklady,

týkající se revizí hromosvodů.

Položka č. 19  -  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              6 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   6 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   6 ks

Položka č. 20	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Položka č. 21  -  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Položka č. 22	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              4 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   4 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   4 ks

Položka č. 23	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              3 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   3 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   3 ks

Položka č. 24  -  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              4 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   4 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   4 ks

Položka č. 25	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Položka č. 26	-  kontrola stavu ochrany tyčového hromosvodu              2 ks

- kontrola stavu ochrany hřebenové soustavy                   2 ks

- kontrola stavu ochrany mřížové soustavy                       0 ks

- kontrola stavu ochrany kombinované soustavy              0 ks

- měření zemního odporu                                                   2 ks

Výše uvedené podklady jsou orientační. V případě nesprávného ocenění položky na základě této přílohy, nenese zadavatel odpovědnost za poskytnuté podklady. Dodavatel má možnost si areál (případně i většinu revizních zpráv) prohlédnout – viz. zadávací podmínky.

V Olomouci dne 5. 9. 2014 (oprava)

Zpracoval: Ing. Jiří Svačinka

Michal Kvapil