**Příloha č. 1**

# KRYCÍ LIST

## Veřejná zakázka malého rozsahu na:

## „Dodávku a montáž závlahového systému v botanické zahradě“.

## Nabídku předkládá uchazeč:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Jméno a příjmení statutárního zástupce: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Kontaktní osoba uchazeče s uvedením telefonního a e-mailového spojení: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č** | **Popis dodávky** | **Množství** | **Cena / ks bez DPH v Kč** | **Cena celkem bez DPH v Kč** | **Cena celkem vč. DPH v Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Ponorné čerpadlo 230 V, osmistupňové o výkonu cca 1,5 kW, spínací skříň, plovák** | **1 ks** |  |  |  |
| 2. | **Tlaková nádoba o objemu cca 240 l, tlakový spínač** | **1 ks** |  |  |  |
| 3. | **PE trubka o průměru 63 mm** | **750 m** |  |  |  |
| 4. | **PE trubka o průměru 32 mm** | **950 m** |  |  |  |
| 5. | **T - kus redukovaný 63/63/32 mm** | **22 ks** |  |  |  |
| 6. | **T – kus 32/32/32 mm** | **23 ks** |  |  |  |
| 7. | **Podzemní šachty s rychlospojným mosazným ventilem 1“ a kulovým ventilem** | **45 ks** |  |  |  |
| 8. | **Montážní práce** (bez výkopů a zahrnutí) | **1 soubor** |  |  |  |
| 9. | **Zprovoznění závlahového systému**  | **1 soubor** |  |  |  |
|  |  **CELKEM** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č** | **Záruční a servisní podmínky** |  |
|  |  |  |
| 10. | **Záruční doba na dodávku závlahového systému v měsících** |  |
| 11. | **Maximální doba ve dnech nutná pro příjezd k odstranění případné závady závlahového systému (po nahlášení)** |  |

### Prohlášení statutárního zástupce uchazeče:

Prohlašuji, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

 V ……......................... dne ………….……......... ...............................................

statutární zástupce uchazeče

 jméno, příjmení a podpis