**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka a montáž závlahového systému**

**v botanické zahradě.**

1. **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Zadavatel: Výstaviště Flora Olomouc, a.s. (dále jen VFO)

 zastoupený: Ing. Evou Fuglíčkovou, pověřenou řízením společnosti

Adresa: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.,

 Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

IČO: 25848526

DIČ: CZ25848526

Telefon: 585 726 111

E-mail: podatelna@flora-ol.cz

**ID datové schránky:** ictcikd

Web: www.flora-ol.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, číslo účtu: 534811/0100

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Svačinka

tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz

Miroslav Dopita

tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

1. **ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

**Název:** Dodávka a montáž závlahového systému v botanické zahradě.

**Předpokládaná hodnota** veřejné zakázky malého rozsahu stanovená jako orientační předpokládaná hodnota kompletního plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu: 350 000,- Kč bez DPH.

Veřejná zakázka malého rozsahu je vyhlášena na základě „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Výstaviště Flora Olomouc, a.s.“ v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

**Zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o dílo jsou poskytnuty bezplatně na kontaktní internetové adrese www.flora-ol.cz ve formátu PDF, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.**

1. **PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

Předmětem zakázky je dodávka a montáž závlahového systému v botanické zahradě dle situačního plánku rozvodů vody - viz příloha č. 3.

Zdrojem tlakové vody závlahového systému bude osmistupňové ponorné čerpadlo 230 V o výkonu cca 1,5 kW se spínací skříní z nerezové oceli umístěné ve studni. Čerpadlo má být vybaveno zpětnou klapkou a plovákem, který vypne čerpadlo při nedostatku vody ve studni. K automatickému spínání čerpadla bude použit tlakový spínač. Součástí systému bude tlaková nádoba o objemu cca 240 l s kvalitní povrchovou ochrannou a vysoce kvalitní membránou a 2“ diskový filtr. Tlaková nádoba s příslušenstvím bude umístěna v šachtě umístěné v blízkosti studny.

Pro páteřní rozvod vody v areálu botanické zahrady v celkové délce cca 750 m bude použita PE trubka o průměru 63 mm. Odbočky k přípojným bodům budou z PE trubek o průměru 32 mm. Jejich celková délka činí cca 950 m. Pospojovány budou plastovými tvarovkami.

Odběrná místa pro připojení hadic budou instalována v podzemních šachtách s kulovým ventilem. Zahradní hadice se připojí pomocí rychlospojných mosazných ventilů 1“ (tlak ve ventilech bude 2,5 – 3 bary, průtok do 3 m3/hod.).

Soupis předpokládaného objemu dodávky:

|  |  |
| --- | --- |
| Ponorné čerpadlo 230 V, osmistupňové, cca 1,5 kW s příslušenstvím dle zadání | 1 ks |
| Tlaková nádoba o objemu cca 240 l s příslušenstvím | 1 ks |
| PE trubka o průměru 63 mm | cca 750 m  |
| PE trubka o průměru 32 mm | cca 950 m |
| T - kus redukovaný 63/63/32 mm | 22 ks |
| T - kus 32/32/32 mm | 23 ks |
| Podzemní šachty s rychlospojným ventilem a kulovým ventilem | 45 ks |
| Montážní práce | 1 soubor |
| Zprovoznění závlahového systému | 1 soubor |

**Zadavatel provede na vlastní náklady tyto práce:**

(nejsou předmětem této veřejné zakázky)

- vybudování suché šachty pro tlakovou nádobu s příslušenstvím

- výkopové práce a zásyp

- přívod elektrické energie pro čerpadlo

- dokončovací terénní práce

V případě potřeby je možné si dohodnout prohlídku objektu

(Ing. Jiří Svačinka tel.: 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz nebo Miroslav Dopita

tel.: 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz)

1. **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Uchazeč může podat písemně nebo e-mailem žádost o dodatečné informace nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na těchto kontaktech:

**Ing. Jiří Svačinka** - technický náměstek

tel.: 585 726 203 nebo 603 825 663, e-mail: svacinka.jiri@flora-ol.cz

**Miroslav Dopita** - zástupce

tel.: 585 726 204 nebo 737 824 646, e-mail: dopita.miroslav@flora-ol.cz

Všechny dodatečné informace budou rovněž poskytnuty na kontaktní internetové adrese uvedené na titulní stránce této zadávací dokumentace.

1. **OBCHODNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Zadavatel požaduje dodání předmětu zakázky do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Způsob fakturace (zálohová fakturace, předfakturace, splatnost faktury apod.) bude uveden v návrhu kupní smlouvy.

Místem plnění je Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 37/17, Olomouc - areál botanické zahrady se vstupem z třídy 17. listopadu.

1. **OBECNÉ POŽADAVKY NA NABÍDKU**

Předpokladem pro zadání zakázky je řádné podání nabídky. Pokud byla uchazeči zakázka přidělena, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opomenutí.

Veškeré informace, které uvádí uchazeč v nabídce, musí odpovídat skutečnosti. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

1. **PODMÍNKY A POŽADAVKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY a obsah nabídky**

Nabídka bude obsahovat:

 **- Krycí list** (viz. příloha č.1). obsahující informace o ceně bez DPH, DPH a ceně včetně DPH.

* **Čestné prohlášení** (viz. příloha č. 2), že uchazeč splňuje podmínky uvedené v zákoně o veřejných zakázkách v § 53
* **Dokumenty prokazující kvalifikaci** - výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, případně výpis z obchodního rejstříku ne starší než 6 měsíců. Doklady postačí předložit v kopii.
* **Záruční a servisní podmínky** - záruční doba uvedená v měsících, v případě poruchy závlahového systému maximální doba ve dnech do příjezdu k odstranění závady po nahlášení.
* **Návrh smlouvy o dílo**
* **Reference**
1. **LHŮTA, MÍSTO A FORMA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

 Lhůta pro podání nabídek: **12. 6. 2019, 14:00 hod**

 Adresa pro podání nabídek: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

 Nabídku může uchazeč doručit osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod. na sekretariát VFO, a.s., prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou na kontakty uvedené v identifikačních údajích zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídky.

 Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídky nebudou zařazeny do výběrového řízení.

1. **ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK**

Zadavatel bude nabídky hodnotit na základě výše nabídkové ceny (váha 40%), záručních a servisních podmínek (30%) a referencí (30%).

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
* Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit případně nevybrat žádného uchazeče.
* Náklady spojené s účastí uchazeče ve výběrovém řízení nebudou zadavatelem uchazečům hrazeny.
* Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
* Uchazeči budou informování písemně o výsledku hodnocení veřejné zakázky.

V Olomouci dne 27. 5. 2019

 ……………………………..…………………….

 Ing. Eva Fuglíčková

 pověřená řízením společnosti